中華民國網球協會｜需求規範書
2026台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級中華台北對瑞典網路及其他器材租用採購案
（未達公告金額）（免收押標金）需求規範書
壹、辦理案名
2026台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級中華台北對瑞典網路及其他器材租用採購案。
貳、採購標的說明
	項次
	品項
	規格
	數量

	1
	室內球場音響設備組
	全音域外場喇叭8顆及專用擴大機
	1式

	
	
	麥克風接收主機
	2台

	
	
	無線手握麥克風
	4支

	
	
	長距離指向性天線
	2組

	
	
	數位混音器X32（含音場處理器、音質優化器、EQ等化器）
	1台

	
	
	筆記型電腦降 音控專用 
	1式

	
	
	音響各式專用線材
	1批

	2
	媒體室音響設備組
	FBT陣列音柱高音喇叭
	2顆

	
	
	陣列專用低音喇叭
	2顆

	
	
	數位控台（含音場處理器、音質優化器、EQ等化器）
	1台

	
	
	無線接收主機
	2台

	
	
	手握式無線麥克風，含媒體收音配置
	4支

	3
	媒體室燈光設備
	COB PAR面光燈
	4顆

	
	
	色溫及流明控制器
	1台

	
	
	手搖升降式燈光架
	1組

	
	
	架設、測試、彩排及撤場
	1式

	4
	會場器材周邊租賃
	亞麻沙發椅（單人，約寬67×深57×高68 cm）
	2張

	
	
	亞麻沙發椅（雙人，約寬155×深90×高76 cm）
	2張

	
	
	亞麻沙發椅（三人，約寬207×深90×高76 cm）
	2張

	
	
	塑鋼會議桌（長180×寬60 cm）
	100張

	
	
	黑色桌巾
	20條

	
	
	黑色U型管折疊椅
	250張

	
	
	伸縮圍欄，附紅色緞帶（緞帶約長200×高5 cm）
	100組

	
	
	直立式單門玻璃冷藏冰箱（容量400 L）
	2台

	
	
	一鍵式全自動咖啡機（含活動期間所需咖啡豆）
	2台

	
	
	現場環境補燈
	3式

	
	
	網路型彩色雷射自動雙面印表機（支援macOS系統及手動送紙列印）
	1台

	
	
	商務型14吋Intel Core i5系列或同等級以上筆記型電腦（資訊組3台、媒體室1台、備援1台）
	5台

	
	
	65吋電視機，含直立型移動式電視架（媒體室1台、場內活動1台）
	2台

	
	
	辦公區、媒體室及3樓攤位基本配電
	3式

	5
	網路資訊器材租賃及場地布置
	負載平衡頻寬管理主機：可供至少300部裝置同時上線，斷線備援功能
	1式

	
	
	網管交換器，設置於A棟及B棟，
	1式

	
	
	4×4無線基地台Wi-Fi 6（5 GHz），支援IEEE 802.11ax/ac， 
	9式

	
	
	鷹眼設備器材區專線網路設置（採DHCP架構），備援機制
	1式

	
	
	線上直播及Live Score專用網路設置（採DHCP架構），備援機制
	1式

	
	
	現場網路及Wi-Fi即時監控與調整服務
	1式

	
	
	影像傳輸 供現場即時畫面傳輸至區域網路並解碼輸出
	1式

	6
	落地型LED電視牆租賃
	LED電視牆約W600×H350 cm，P3 LED  
	1式

	
	
	柴油發電機220V／60 kW，含現場設備主幹線配線、歐規插座2組、H型插座10組、安全圍籬、線槽、油料及滅火器 
	1式

	
	
	LED底台結構約630×180×高120 cm
	1式


備註：上列品牌或型號係供品質及功能需求參考，廠商得提供同等品或優於所列規格之產品，並應於投標文件中檢附規格比較表、型錄或其他證明資料供本會審查。
參、履約工作及其他注意事項
一、得標廠商應依本會指定之時間、地點及需求，辦理音響、燈光、網路資訊設備、LED電視牆、發電機、辦公設備、家具及其他器材之運送、進場、安裝、設定、測試、彩排、操作、維護、拆除、清運及場地復原等工作。
二、得標廠商應於正式啟用前完成各項設備安裝、網路連線、訊號測試及系統整合，並配合本會、場館管理單位、轉播單位、鷹眼系統廠商及其他相關單位辦理聯合測試。
三、活動期間，得標廠商應依需求配置足額且具專業能力之音控、燈光、影像、網路及電力技術人員留守；遇有設備故障、網路中斷或其他異常情形，應立即排除或提供同等級以上之替代設備。
四、得標廠商應就重要設備及網路服務建立備援機制。如發生設備故障或線路中斷，應於本會指定期限內恢復正常運作，不得影響賽事、轉播、鷹眼、即時比分、媒體或行政作業。
五、得標廠商應負責施工及活動期間之安全維護，並確保各項設備、線材、電力設施、電視牆、燈架及相關結構固定穩妥；線材通過人員動線者，應設置線槽、防絆措施或其他安全防護設施，不得妨礙人員通行、消防逃生及場館既有設施。
六、發電機、配電設備及相關線路應符合電氣、消防及職業安全衛生相關規定，並配置安全圍籬、線槽、滅火器及其他必要安全設備；設備操作及油料管理應由具專業能力之人員負責。
七、各項租賃設備交付使用時，應功能正常、外觀完整並符合本需求規範。活動期間如有故障、毀損或無法正常使用之情形，得標廠商應立即維修或更換同等級以上設備。
八、得標廠商應負責進場、施工、活動及撤場期間之環境清潔、包材處理及廢棄物清運，並於撤場後完成場地復原；如有損壞場館設施，應負責修復或賠償。
九、得標廠商應配合本會及場館管理單位之進場、施工、用電、安全、消防、撤場及相關管理規定。
十、規格表所列數量、位置或尺寸，如因現場實際狀況需調整，應先報經本會同意後辦理，不得逕行變更。
十一、各項設備之實際設置位置及網路架構，應依本會核定之配置方式辦理；未經本會同意，不得任意移動、拆卸或變更設定。
十二、其他未盡事宜，由雙方在不增加契約價金且不變更採購目的之前提下協議辦理。
肆、履約期間
自決標翌日起至115年9月20日止。得標廠商應依本會通知之進場、安裝、測試、彩排、活動、維護及撤場時程辦理，並於指定期限內完成各項工作及場地復原。
伍、預算金額
新臺幣1,140,283元整（含稅）。投標總價不得超過本案預算金額，超過者為不合格標。
陸、投標廠商資格
依法登記或設立，且營業項目與本採購標的相關之公司、有限合夥、行號或其他依法成立之法人、機構或團體，並應檢附下列文件：
一、廠商登記或設立證明文件。
二、最近一期或前一期納稅證明文件。
三、信用證明文件。
四、招標文件規定之其他資格證明文件。
前述證明文件得以目的事業主管機關網站公開資料代之者，依招標文件規定辦理。
柒、付款方式及驗收
一、初驗及測試：得標廠商應於本會指定期限內完成各項設備進場、安裝、設定及測試，由本會依本需求規範、設備清單及核定配置辦理查驗；如有缺失，應於本會指定期限內完成改善。
二、活動期間查驗：活動期間各項設備、網路、音響、燈光、影像及電力系統應持續維持正常運作。因設備故障或服務中斷而影響賽事、轉播或行政作業者，本會得要求得標廠商立即改善、更換設備或啟用備援系統。
三、正式驗收：得標廠商完成活動期間之設備操作與維護，並完成撤場、清運及場地復原後，由本會依契約及本需求規範辦理驗收。
四、付款方式：本案經驗收合格後，得標廠商應檢具合法發票或收據及本會要求之相關文件，向本會申請一次結算付款。本會於文件備齊並確認無誤後，以匯款方式支付契約價金。
五、得標廠商未依契約或本會通知期限完成工作者，每逾期1日，按契約價金總額千分之一計收逾期違約金。
六、履約成果經查有缺失者，本會得通知得標廠商限期改善；逾期未改善或改善後仍不符合契約規定者，本會得按次計收契約價金總額千分之一之懲罰性違約金，並得自應付款項中扣抵。
七、逾期違約金及懲罰性違約金合計，以契約價金總額百分之二十為上限。
捌、投標廠商評審基準及方式
一、本案成立評審小組，並參考採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則及最有利標評選辦法辦理評審。
二、評審作業：
（一）投標文件經審查符合招標文件規定者，始得列為受評廠商。
（二）受評廠商應進行簡報並接受評審委員詢答，採統問統答方式計時。簡報時間為10分鐘，答詢時間以5分鐘為原則；受評廠商達5家以上者，簡報時間為7分鐘，答詢時間以3分鐘為原則。
（三）受評廠商應指派本案負責人或主要工作人員出席簡報；簡報順序於評審會議開始前抽籤決定。
（四）各受評廠商出席簡報人數不得超過2人；輪由特定廠商簡報時，其他廠商應先行退場。
（五）評審委員得就受評廠商提出之書面資料及簡報內容進行詢問，列席人員僅得就詢問事項答覆。
（六）簡報及答詢時間倒數1分鐘時按鈴1聲，時間屆至時按鈴2聲，廠商應立即停止簡報或答詢。
（七）簡報所需電腦及轉接設備由受評廠商自行準備；投影設備及布幕由本會提供。如另有調整，以本會通知為準。
（八）評審結果經簽報本會理事長或其授權人員核定後生效。
玖、評審標準
	項次
	評審項目
	評審內容
	配分

	1
	企劃書內容
	設備配置、進場及施工規劃、網路架構、系統整合、測試及彩排計畫、工作流程、預定進度、品質管理、備援機制及安全維護措施
	40

	2
	廠商能力及經驗
	公司及團隊專業能力；音響、燈光、網路資訊設備、LED電視牆或大型活動設備租賃之相關履約實績；人力及設備配置、技術整合能力、備援機制與緊急應變能力
	30

	3
	經費合理性
	報價完整性、各項單價及數量編列合理性、總價與服務內容之相符程度
	20

	4
	簡報及答詢
	簡報內容完整性、對本案需求之掌握程度及答詢明確性
	10


合計：100分。
拾、優勝廠商評定方式
一、本案採序位法。由工作小組提出初審意見，評審委員就初審意見、廠商資料及評審項目逐項討論後，分別評分並加總，再依加總分數高低轉換為序位。個別廠商平均總評分未達75分者，不得列為議價對象；全部廠商平均總評分均未達75分者，優勝廠商從缺並廢標。
二、彙整各評審委員評定之序位後，以平均總評分達75分以上且序位合計值最低之廠商為第一名；其標價合理、無浪費公帑情形，且經出席評審委員過半數決定者，評定為優勝廠商。
三、優勝廠商為1家者，以議價方式辦理；優勝廠商為2家以上者，依優勝順序自最優勝者起依序議價。二家以上廠商序位合計值相同者，以「企劃書內容」項目之得分合計值較高者優先議價；仍相同者，就同序位廠商再行綜合評審一次，以總評分較高或序位合計值較低者優先議價；再次相同者，抽籤決定之。
四、評審委員評審評分表及評審總表如附件一及附件二。
拾壹、補充說明及規定
一、投標文件澄清：投標文件有向投標廠商說明必要者，參考政府採購法第51條及其施行細則第60條辦理。
二、評審委員名單保密：本案未於招標文件公告評審委員名單，該名單於開始評審前予以保密；投標廠商不得探詢委員名單。
拾貳、智慧財產權及著作權歸屬
一、投標廠商及得標廠商不得有侵害他人智慧財產權之行為；如有違反法令之情事，應自行承擔相關法律責任。
二、得標廠商依本案交付之設計稿、圖稿、文件及其他成果，其著作財產權於契約價金給付後歸屬本會；得標廠商並應確保實際著作人同意對本會及本會授權使用之人不行使著作人格權。
三、履約成果如含第三人著作或產品，得標廠商應確保其使用合法，並依本會要求提出授權證明。因侵害第三人權利致本會受有損害者，得標廠商應負損害賠償責任，包括訴訟費用、律師費用及其他相關支出。
四、得標廠商不得就本案有抄襲、未經授權改作或其他侵害著作權之情事；如發生著作權爭議，悉由得標廠商負責處理並承擔法律責任。
拾參、其他注意事項
一、得標廠商應依規劃時程辦理，並於重要工作節點或本會認有必要時，主動提出工作進度報告；如有應確認或修正事項，應提出具體建議報本會核定後辦理。
二、對本需求規範書有疑問者，請洽本會秘書處，電話：02-8771-1433。
三、本需求規範書如有未盡事宜，依政府採購法、民法及相關法令規定辦理。


附件一　評審委員評審評分表
2026台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級中華台北對瑞典網路及其他器材租用採購案
評審委員評審評分表
評審委員編號：____________________　　日期：______年______月______日
	項次
	評審項目
	評審內容
	配分
	廠商1
	廠商2
	廠商3

	1
	企劃書內容
	設備配置、進場及施工規劃、網路架構、系統整合、測試及彩排計畫、工作流程、預定進度、品質管理、備援機制及安全維護措施
	40
	
	
	

	2
	廠商能力及經驗
	公司及團隊專業能力；音響、燈光、網路資訊設備、LED電視牆或大型活動設備租賃之相關履約實績；人力及設備配置、技術整合能力、備援機制與緊急應變能力
	30
	
	
	

	3
	經費合理性
	報價完整性、各項單價及數量編列合理性、總價與服務內容之相符程度
	20
	
	
	

	4
	簡報及答詢
	簡報內容完整性、對本案需求之掌握程度及答詢明確性
	10
	
	
	

	
	得分合計
	
	100
	
	
	

	
	轉換序位
	
	
	
	
	


評審委員意見：
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附件二　評審委員評審總表
2026台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級中華台北對瑞典網路及其他器材租用採購案
評審委員評審總表
日期：______年______月______日
	委員
	廠商1標價
	得分
	序位
	廠商2標價
	得分
	序位
	廠商3標價
	得分
	序位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均總評分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序位合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序位名次
	
	
	
	
	
	
	
	
	


全部評審委員
	項目
	委員1
	委員2
	委員3
	委員4
	委員5

	姓名
	
	
	
	
	

	職業
	
	
	
	
	

	委員簽名
	
	
	
	
	


一、個別廠商平均總評分達75分以上者，始得列為議價對象；未達75分者，不得列為議價對象。
二、以序位合計值最低者為第一名。
三、二家以上廠商序位合計值相同者，以「企劃書內容」項目之得分合計值較高者優先；仍相同者，就同序位廠商再行綜合評審一次；再次相同者，抽籤決定之。
四、評審結果經本會理事長或其授權人員核定後生效。
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